附件2

2024年第二季度末丰泽区公用变电站

分布式电源可接入容量信息明细表

	2024年第二季度丰泽区公用变电站分布式电源可接入容量信息明细表

	序号
	主变名称
	主变可接入容量
/MW
	电压等级
/kV
	所属变电站
	所属区县
	所属地区

	1
	220kV东星变#3主变
	87.35
	220kV
	220kV东星变
	丰泽区
	泉州市

	2
	220kV东星变#1/#2主变
	52.43
	220kV
	220kV东星变
	丰泽区
	泉州市

	3
	220kV城东变
	103.97
	220kV
	220kV城东变
	丰泽区
	泉州市

	4
	220kV井山变
	80.53
	220kV
	220kV井山变
	丰泽区
	泉州市

	5
	110kV万安变#1主变
	38.58
	110kV
	110kV万安变
	丰泽区
	泉州市

	6
	110kV万安变#2主变
	42.06
	110kV
	110kV万安变
	丰泽区
	泉州市

	7
	110kV中芸洲变#1主变
	41.73
	110kV
	110kV中芸洲变
	丰泽区
	泉州市

	8
	110kV中芸洲变#2主变
	41.27
	110kV
	110kV中芸洲变
	丰泽区
	泉州市

	9
	110kV丰海变#1主变
	52.43
	110kV
	110kV丰海变
	丰泽区
	泉州市

	10
	110kV丰海变#2主变
	60.52
	110kV
	110kV丰海变
	丰泽区
	泉州市

	11
	110kV临漳变#1主变
	39.34
	110kV
	110kV临漳变
	丰泽区
	泉州市

	12
	110kV凤山变#1主变
	49.99
	110kV
	110kV凤山变
	丰泽区
	泉州市

	13
	110kV凤山变#2主变
	52.37
	110kV
	110kV凤山变
	丰泽区
	泉州市

	14
	110kV北峰变#1主变
	45.17
	110kV
	110kV北峰变
	丰泽区
	泉州市

	15
	110kV北峰变#2主变
	45.93
	110kV
	110kV北峰变
	丰泽区
	泉州市

	16
	110kV华大变#1主变
	34.64
	110kV
	110kV华大变
	丰泽区
	泉州市

	17
	110kV华大变#2主变
	40.16
	110kV
	110kV华大变
	丰泽区
	泉州市

	18
	110kV塘西变#2主变
	43.36
	110kV
	110kV塘西变
	丰泽区
	泉州市

	19
	110kV大淮变#1主变
	50.69
	110kV
	110kV大淮变
	丰泽区
	泉州市

	20
	110kV大淮变#2主变
	51.49
	110kV
	110kV大淮变
	丰泽区
	泉州市

	21
	110kV大淮变#3主变
	49.99
	110kV
	110kV大淮变
	丰泽区
	泉州市

	22
	110kV沉洲变#1主变
	52.43
	110kV
	110kV沉洲变
	丰泽区
	泉州市

	23
	110kV滨城变#1主变
	40.85
	110kV
	110kV滨城变
	丰泽区
	泉州市

	24
	110kV滨城变#2主变
	40.02
	110kV
	110kV滨城变
	丰泽区
	泉州市

	25
	110kV释雅变#1主变
	50.93
	110kV
	110kV释雅变
	丰泽区
	泉州市

	26
	110kV释雅变#2主变
	50.32
	110kV
	110kV释雅变
	丰泽区
	泉州市

	27
	110kV释雅变#3主变
	49.52
	110kV
	110kV释雅变
	丰泽区
	泉州市

	28
	110kV院前变#1主变
	52.43
	110kV
	110kV院前变
	丰泽区
	泉州市

	29
	110kV院前变#2主变
	65.62
	110kV
	110kV院前变
	丰泽区
	泉州市

	30
	110kV西郊变#1主变
	50.79
	110kV
	110kV西郊变
	丰泽区
	泉州市

	31
	110kV西郊变#2主变
	51.06
	110kV
	110kV西郊变
	丰泽区
	泉州市

	32
	110kV玉兰变#1主变
	51.74
	110kV
	110kV玉兰变
	丰泽区
	泉州市

	33
	110kV玉兰变#2主变
	51.49
	110kV
	110kV玉兰变
	丰泽区
	泉州市


