附件2

2024年第二季度末丰泽区公用变电站

分布式电源可接入容量信息明细表

2024年第二季度丰泽区公用变电站分布式电源可接入容量信息明细表
序号	主变名称	主变可接入容量
/MW	电压等级
/kV	所属变电站	所属区县	所属地区
1	220kV东星变#3主变	87.35	220kV	220kV东星变	丰泽区	泉州市
2	220kV东星变#1/#2主变	52.43	220kV	220kV东星变	丰泽区	泉州市
3	220kV城东变	103.97	220kV	220kV城东变	丰泽区	泉州市
4	220kV井山变	80.53	220kV	220kV井山变	丰泽区	泉州市
5	110kV万安变#1主变	38.58	110kV	110kV万安变	丰泽区	泉州市
6	110kV万安变#2主变	42.06	110kV	110kV万安变	丰泽区	泉州市
7	110kV中芸洲变#1主变	41.73	110kV	110kV中芸洲变	丰泽区	泉州市
8	110kV中芸洲变#2主变	41.27	110kV	110kV中芸洲变	丰泽区	泉州市
9	110kV丰海变#1主变	52.43	110kV	110kV丰海变	丰泽区	泉州市
10	110kV丰海变#2主变	60.52	110kV	110kV丰海变	丰泽区	泉州市
11	110kV临漳变#1主变	39.34	110kV	110kV临漳变	丰泽区	泉州市
12	110kV凤山变#1主变	49.99	110kV	110kV凤山变	丰泽区	泉州市
13	110kV凤山变#2主变	52.37	110kV	110kV凤山变	丰泽区	泉州市
14	110kV北峰变#1主变	45.17	110kV	110kV北峰变	丰泽区	泉州市
15	110kV北峰变#2主变	45.93	110kV	110kV北峰变	丰泽区	泉州市
16	110kV华大变#1主变	34.64	110kV	110kV华大变	丰泽区	泉州市
17	110kV华大变#2主变	40.16	110kV	110kV华大变	丰泽区	泉州市
18	110kV塘西变#2主变	43.36	110kV	110kV塘西变	丰泽区	泉州市
19	110kV大淮变#1主变	50.69	110kV	110kV大淮变	丰泽区	泉州市
20	110kV大淮变#2主变	51.49	110kV	110kV大淮变	丰泽区	泉州市
21	110kV大淮变#3主变	49.99	110kV	110kV大淮变	丰泽区	泉州市
22	110kV沉洲变#1主变	52.43	110kV	110kV沉洲变	丰泽区	泉州市
23	110kV滨城变#1主变	40.85	110kV	110kV滨城变	丰泽区	泉州市
24	110kV滨城变#2主变	40.02	110kV	110kV滨城变	丰泽区	泉州市
25	110kV释雅变#1主变	50.93	110kV	110kV释雅变	丰泽区	泉州市
26	110kV释雅变#2主变	50.32	110kV	110kV释雅变	丰泽区	泉州市
27	110kV释雅变#3主变	49.52	110kV	110kV释雅变	丰泽区	泉州市
28	110kV院前变#1主变	52.43	110kV	110kV院前变	丰泽区	泉州市
29	110kV院前变#2主变	65.62	110kV	110kV院前变	丰泽区	泉州市
30	110kV西郊变#1主变	50.79	110kV	110kV西郊变	丰泽区	泉州市
31	110kV西郊变#2主变	51.06	110kV	110kV西郊变	丰泽区	泉州市
32	110kV玉兰变#1主变	51.74	110kV	110kV玉兰变	丰泽区	泉州市
33	110kV玉兰变#2主变	51.49	110kV	110kV玉兰变	丰泽区	泉州市